|  |
| --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14/4/2020** |
| **ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ** |
| **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** |

|  |
| --- |
|  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 99.973.76**  **(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)** |
| **ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2020**  **“ Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες**  **παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Αγίου Δημητρίου με κωδικό πράξης**  **5033222 στο Ε.Π. Αττική 2014 -2020 ”** |

CPV: **33141620-2 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

**34928471-0 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ**

**39130000-2 ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ**

**39710000-2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

**30232000-4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Α. Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης παροχής υπηρεσιών**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ** | **Μ/Μ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 1 | Ψηφιακού έγχρωμου υπερηχοτομογράφου ασπρόμαυρου (Β), Χρώματος CF , Nτόπλερ (PD), Συνεχές Ντόπλερ (CW) M-Mode (M). Κεφαλή 2D CONVEX Πολλαπλών συχνοτήτων, Κεφαλή 2D Εndovafinal πολλαπλών συχνοτήτων, Κεφαλή 2D Phased array πολλαπλών συχνοτήτων. Αυτόματες μετρήσεις Ντόπλερ - Τρίπλεξ, ελαστογραφία | Α' Δημοτικά Ιατρεία  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 2 | Διαγνωστικής συσκευής καρδιογράφου, 12κάναλος. Με αυτόματη η χειροκίνητη επιλογή καταγραφής διαστάσεων 25Χ15Χ7 cm και ενσωματωμένο εκτυπωτή. | Α' Δημοτικά Ιατρεία  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 3 | Συσκευής φυσικοθεραπευτικού υπερήχου 2 κεφαλών 1/3 mhz. | Α' Δημοτικά Ιατρεία  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 4 | Συσκευή φυσικοθεραπευτικής ηλεκτροθεραπείας με αναρρόφηση με 4 ανεξάρτητα κανάλια / 5 μορφές ρευμάτων. | Α' Δημοτικά Ιατρεία  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 5 | Μετρητής Οστικής Πυκνότητας Παράμετροι μέτρησης οστεοπόρωσης στη φτέρνα : Ταχύτητα υπερήχων SOS ( SPEED OF SOUND), Δείκτης ποιότητας Οστού BQI ( BONE QUALITY INDEX), Oθόνη αφής 6,4 ιντσών, TFT, LCD .Ενσωματωμένο εκτυπωτή. | Α' Δημοτικά Ιατρεία  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 6 | Πελματογράφος μεγέθους610 χιλιοστών πλάτους Χ 580 χιλιοστών βάθους. Πάχος πλατφόρμας 4 χιλιοστά. | Α' Δημοτικά Ιατρεία  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 7 | Γυναικολογικός Bloomgynex με τροφοδοσία 230-50HZ, ΤΆΣΗ Κινητήρα 24V, Πίεση μοτέρ ανύψωσης 4000Ν και ηλεκτροστατικής βαφής και ρυθμιζόμενες φτέρνες σε κλίση και ύψος. | Α' Δημοτικά Ιατρεία  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 8 | Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής με οθόνη LCD , Μπαταρίας LiMnO2 μη επαναφορτιζόμενης, τύπου CR οδηγίες στα ελληνικά. | Α' Δημοτικά Ιατρεία  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% | |  |
|  |  |  |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | |  |

**Β. Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης παροχής υπηρεσιών**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Επιγραφή φωτεινή 2,3Χ1,15 LED Μαζί με εκτύπωση και τοποθέτηση. Τοποθέτηση αυτοκόλλητου σε υπάρχουσα επιφάνεια. | Α' Δημοτικά Ιατρεία  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
|  | Τοποθέτηση αυτοκόλλητου σε υπάρχουσα επιφάνεια. Διαστάσεων 40Χ40 | Α' Δημοτικά Ιατρεία  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
|  | Πινακίδα εσωτερική από πλέξι γκλας και εκτύπωση σήμανση ορόφων διάσταση 0,8Χ1. | Α' Δημοτικά Ιατρεία  Θεσσαλίας 10 | M2 | 0,8 |  |  |
|  | Πινακίδα εσωτερική από πλέξι γκλας και εκτύπωση - αριστερά εισόδου με διάσταση 1,5 Χ0,5. | Α' Δημοτικά Ιατρεία  Θεσσαλίας 10 | Μ2 | 0,75 |  |  |
|  | Σήμανση ορόφων από πλέξι γκλας και εκτύπωση διαστάσεων 0,3Χ0,2. | Α' Δημοτικά Ιατρεία  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
|  | Επιγραφή φωτεινή 3Χ1 με LED και εκτύπωση και τοποθέτηση. | Α' Δημοτικά Ιατρεία  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
|  | Σήμανση ορόφων από πλέξι γκλας και εκτύπωση διαστάσεων 0,3Χ0,2 για τα Κ.Α.Π.Η. | Α' Δημοτικά Ιατρεία  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% | |  |
|  |  |  |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | |  |

**Γ) προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την λειτουργία της δομής**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **Δομή Τοποθέτησης** | **Μ/Μ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 1 | Τραπέζι διαστάσεων 180Χ73 | Δ' ΚΑΠΗ  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 2 | Καρέκλα σπαστή (πτυσσόμενη) αποτελούμενη από μέταλλο και πλαστικό | Δ' ΚΑΠΗ  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 3 | Καρέκλα εργασίας με δερματίνη | Κοινωνική Υπηρεσία  Ξενοφώντος 10 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 4 | Γραφείο μελαμίνης με συρτάρι διαστάσεων 120Χ0,80 | Κοινωνική Υπηρεσία  Ξενοφώντος 10 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 5 | Ντουλάπι - ερμάριο μελαμίνης διαστάσεων 120Χ0,80Χ0,40 | Κοινωνική Υπηρεσία  Ξενοφώντος 10 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 6 | Μεταλλικός 3θέσιος καναπές  επισκέπτη | Α' Δημοτικά Ιατρεία  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 7 | Υφασμάτινος 3θέσιος καναπές επισκέπτη | Κοινωνική Υπηρεσία  Ξενοφώντος 10 | ΤΕΜ | 3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |

**Δ) προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την λειτουργία της δομής**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κλιματιστικό 18.000 BTU ψύξης και θέρμανσης | Κοινωνική Υπηρεσία  Ξενοφώντος 10 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 2 | Ψυγειοκαταψύκτης ΙΝΟΧ Υψος 1,85 πλάτος 60,00 βάθος 60,00  300 λίτρων ενεργειακής κλάσης Α+ | Δ' ΚΑΠΗ  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 3 | Τηλεόραση LED 43 Ιντσών ενεργειακής κλάσης Α+ Ανάλυση 1920Χ1080 | Δ' ΚΑΠΗ  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |

**Ε) προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την λειτουργία της δομής**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projector με οθόνη προβολής  διαστάσεις οθόνης 170Χ130  φυσική ανάλυση projector 1920X1200 Συνδεσιμότητα PROJECTOR Analog audio , HDMI VGA | Κοινωνική Υπηρεσία  Ξενοφώντος 10 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 2 | Κονσόλα μίξης ήχου 16 καναλιών FX ΜΕ 4 stereo line inputs. | Δ' ΚΑΠΗ  Θεσσαλίας 10 | TEM | 3 |  |  |
| 3 | Ηχεία 2 δρόμων 500W /,program 8Ω me ςοοφερ 12 ιντσών και driver 1 iιντσας. | Δ' ΚΑΠΗ  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 4 | Τελικό ενισχυτή ήχου ισχύς 2Χ750W με ρυθμιζόμενο crossover in/out | Δ' ΚΑΠΗ  Θεσσαλίας 10 | TEM | 3 |  |  |
| 5 | Μικρόφωνο καρδιοειδή δυναμικά για τραγούδι - ομιλία με απόκριση συχνοτήτων 40HZ to 20HZ | Δ' ΚΑΠΗ  Θεσσαλίας 10 | TEM | 6 |  |  |
| 6 | Aσύρματο μικρόφωνο χειρός - πέτου και χειλόφωνο | Δ' ΚΑΠΗ  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 7 | Γερανοί μικροφώνων με τα δακτυλίδια τους | Δ' ΚΑΠΗ  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 8 | Βάσεις ηχείων επιδαπέδιες βαρέως τύπου | Δ' ΚΑΠΗ  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 9 | DVD - MP3 PLAYER ΜΕ USB STICK | Κοινωνική Υπηρεσία  Ξενοφώντος 10 | TEM | 3 |  |  |
| 10 | Kαλώδια μικροφώνου 6 - 15 μέτρων | Δ' ΚΑΠΗ  Θεσσαλίας 10 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 11 | Καλώδια speakon - speakon 15 m | Δ' ΚΑΠΗ  Θεσσαλίας 10 | TEM | 6 |  |  |
| 12 | Ηλεκτρονικός υπολογιστής 3,40 GHZ, 4GB DDR4-2400 WINDOWS 10 PRO 64, Ενσωματωμένα γραφικά INTEL HD 630 με υποδοχή εξόδου ήχου 1χ και εισόδου ήχου 1XRJ-45 | Κοινωνική Υπηρεσία  Ξενοφώντος 10 | TEM | 10 |  |  |
| 13 | Oθόνη 20 ιντσών LED και ανάλυση οθόνης 1600χ900. Είσοδοι 1xD-Sub | Κοινωνική Υπηρεσία  Ξενοφώντος 10 | TEM | 10 |  |  |
| 14 | OFFICE APPLICATION που περιλαμβάνει word - excel -powerprint-,one note - outlook | Κοινωνική Υπηρεσία  Ξενοφώντος 10 | TEM | 10 |  |  |
| 15 | Eκτυπωτής LCD 2 LINES, χαρτί Α4, Αριθμός μελανιών 4 Μνήμη 256 ΜΒ | Κοινωνική Υπηρεσία  Ξενοφώντος 10 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 16 | Πολυμηχάνημα έγχρωμο -Φαξ ΔΙΚΤΥΑΚO ΚΑΙ DUPLEX Μέγεθος χαρτιού Α4. Print quallity 600x600 Scan quality 1200x1200 DPI | Κοινωνική Υπηρεσία  Ξενοφώντος 10 | TEM | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Ο προσφέρων